VALORACIÓN DE DOS MÉTODOS DE TINCIÓN EN ENSAYOS DE CITOTOXICIDAD SOBRE LÍNEAS CELULARES TUMORALES 
ASSESSMENT OF TWO STAINING METHODS FOR CYTOTOXIC TESTS ON TUMOR CELL LINES 
Linamaría Escobar M(, Paola A. Alfonso R.*(, Fabio A. Aristizábal G.*
Recibido: julio 24 de 2008

Aprobado: noviembre 12 de 2009
RESUMEN

En la estimación de la posible citotoxicidad de extractos o compuestos en proceso de prospección se emplean métodos de tinción celular como aproximación indirecta para la medición masa celular viable. En ensayos de citotoxicidad sobre las líneas celulares SiHa, MCF-7 y MKN-45 se comparan el método de tinción sulforodamina B (SRB), que es un ensayo de tipo terminal, con el uso de resazurina propuesta como poco tóxica para las células. La comparación de los métodos se hizo en términos de porcentaje de supervivencia donde se evaluó la sensibilidad de las líneas a tres compuestos sintéticos durante un periodo de tratamiento de 48 horas usando como referencia de actividad doxorrubicina HCl, un medicamento empleando en cáncer. Los datos obtenidos en los dos tipos de ensayos sometidos a una prueba de correlación mostraron que no hay diferencias significativas en ambos métodos permitiendo la comparación entre estos bajo las condiciones usadas.

Palabras clave: citotoxicidad, correlación, resazurina, sulforodamina B.
ABSTRACT

To estimate extracts or compounds with cytotoxic potential activity are common used staining methods as indirect quantitative measurement of cell growth and viability. In this work we compared staining method, Sulforhodamine B (SRB) which is a terminal assay and Resazurin method proposed to be less toxic for cell. The comparison of methods was done evaluating the sensitivity of MCF-7, MKN-45 and SiHa on three synthetic compounds over a treatment period of 48 hours using as a reference activity Doxorubicin HCl. The results were showed in terms of percentage of survival. A test of correlation subjected that there was no significant difference in both methods by allowing comparisons between them under the conditions used.
Key words: cytotoxicity, correlation, Sulforhodamine B assay, Resazurin assay.
INTRODUCCIÓN 
El método de tinción con sulforodamina B (SRB) fue desarrollado en el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, como una alternativa al empleo del método de reducción de MTT en el programa de tamizaje in vitro para el descubrimiento de nuevos agentes antineoplásicos (Skehan et al., 1990).
La sulforodamina B (SRB) es un colorante de aminoxantano, rosado brillante, posee dos grupos sulfónicos -SO3- cargados negativamente, capaces de unirse electrostáticamente a cationes. En condiciones ácidas (disuelta en ácido acético 1%), la SRB aumenta su afinidad por los aminoácidos básicos de las proteínas, y se fija selectivamente a éstos, proporcionando un índice del contenido de proteína celular si las células son previamente fijadas con ácido tricloroacético (TCA), y después de eliminar el colorante no fijado, el colorante unido a las células viables se extrae con medio alcalino (Solución de Tris pH 10,5) y se lee la absorbancia a 564 nm (Skehan et al., 1990; Monks et al., 1991).

Por otro lado, el método de reducción de la resazurina fue introducido como un indicador de viabilidad celular no tóxica que puede ser utilizado para monitorear la proliferación celular y la citotoxicidad. El método es descrito como un indicador de óxido-reducción que tiene propiedades de fluorescencia y responde a la actividad metabólica tanto de células humanas como de bacterias (Rasmussen, 1999; Benavides et al., 2004). El ensayo de reducción con resazurina ha sido usado por más de cincuenta años para monitorear contaminación de leche por bacterias y levaduras incluso en estudios de valoración de la calidad de semen (Zalata et al.,1998); sin embargo, hace relativamente poco tiempo esta técnica empezó a ser usada en la valoración de la proliferación celular y citotoxicidad en diferentes tipos de células como fibroblastos, linfocitos humanos y de ratones, cultivos primarios de células neuronales y líneas tumorales (O´Brien et al., 2000).

La resazurina es poco tóxica para las células ya que el producto de la oxidación, denominado resorufina, se difunde al medio e inicialmente al no concentrase al interior de la célula no induce muerte, como sí ocurre en otras técnicas. Además, este método lo describen como sensible y altamente reproducible. Esto permite la continuidad de estudios en las mismas células, economizando tiempo y dinero, especialmente en cultivos primarios donde las células son muy escasas y apreciadas (Hamid et al., 2004; Lieberman et al., 2001).
La resazurina (azul no fluorescente) es reducida a resorufina (rojo altamente fluorescente) por óxido-reductasas que se encuentran principalmente en la mitocondria de células vivas. Así, la medida de fluorescencia obtenida de la resazurina es un indicador de la función mitocondrial (Zhang et al., 2004). Por ello, comparar las respuestas obtenidas in vitro por los métodos de reducción de resazurina y de tinción con sulforodamina B será útil para evaluar la viabilidad y supervivencia celular en ensayos de citotoxicidad.
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se emplearon tres líneas celulares derivadas de diferentes tumores humanos: adenocarcinoma de mama MCF-7 (ATCC: HTB-22) reportada por NCI como una línea celular sensible a fármacos (Shoemaker, 2006);  adenocarcinoma gástrico MKN-45 (DSMZ: ACC 409); y un carcinoma escamo-celular de cérvix SiHa (ATCC: HTB-35); todas de crecimiento adherente obtenidas del banco de células del Laboratorio de Inmunología del Instituto Nacional de Cancerología de Colombia en Bogotá. Estas líneas fueron escogidas dentro un panel de líneas celulares de tumores humanos ya que representan neoplasias con alta incidencia en nuestra población.
Mantenimiento General de cultivos celulares 
Las líneas se cultivaron en medio mínimo esencial (MEM), suplementado con 5% de suero fetal bovino (FBS), gentamicina (50 µg/ml) y bicarbonato de sodio (2,2 g/L) en cajas de cultivo estériles de 75 cm2 e incubadas en condiciones estándar (5% CO2 en el aire, 37 oC y 100% de humedad relativa).

Conteo y comprobación de viabilidad
Para las pruebas fue necesario tratar los cultivos en estado de 90% de confluencia con una solución de tripsina 0,025%-EDTA 0,03% (ácido etilendiamino tetracético) durante 5 min a 37 °C.  

Tomando una alícuota de la suspensión obtenida por tripsinización, se llevó a cabo una tinción con azul de tripano al 4%, y se hizo el conteo en una cámara de Neubauer.
Inoculación de placas 
Las densidades celulares que se utilizaron en cada pozo de placas de 96 fueron las sugeridas (Cordero et al., 2002, 2004; Morantes et al., 2006; León et al., 2006): 10.000 células/cm2 para SiHa, 15.000 células/cm2 para MCF-7, y 15.000 células/cm2 para MKN-45.

Comparación entre métodos de tinción 
Con el fin de comparar las respuestas para los métodos se sembraron paralelamente dos placas de 96 pozos servidas de la misma forma que fueron leídas, una con el método de tinción SRB y otra con el método de reducción de resazurina. Se empleó la forma comercial del fármaco doxorrubicina HCl (Ebewe Pharma), en tres diluciones seriadas de 1:10, con una concentración máxima de 10µM y una concentración mínima de 0,1µM (León et al., 2006). Las células cultivadas se trataron durante 48 horas con tres compuestos sintéticos: urotropina, TATD (Simkins y Wright, 1955) y TATu (Rivera et al., 2004), en tres diluciones seriadas utilizando las mismas concentraciones que en doxorrubicina (10µM, 1µM y 0,1µM). Después del tratamiento se determinó la población celular viable mediante los diferentes métodos.
Tinción con resazurina 
Transcurridas 48 horas de tratamiento, se extrajo el medio de cultivo de las placas y se  lavaron los pozos con PBS pH 7,2. Posteriormente, se adicionó a cada pozo 100µL de medio MEM sin suplementar, que contiene resazurina (4,4 µM) (Magnani y Bettini, 2000; O´Brien et al., 2000) y se dejó incubar el colorante durante 4 horas en condiciones estándar. Cumplido el tiempo de incubación las placas fueron leídas a una longitud de onda de excitación 535nm y 595nm de emisión en un lector Tecan (Anoopkumar-Dukie et al., 2005).

Tinción con sulforodamina B 
Pasadas 48 horas de aplicado el tratamiento sobre las células se extrajo el medio de cultivo. Posteriormente, se adicionó a cada pozo 100(l de solución de ácido tricloro acético (TCA) al 10% y se incubó por una hora a 4 ºC. Pasado el tiempo de incubación se desechó el TCA y cada placa se lavó cinco veces con agua de grifo, dejándolas secar completamente. A continuación se adicionó a cada pozo 100(l de solución de SRB al 0,4 % en ácido acético incubándolo por 10 min a temperatura ambiente. Posteriormente, se eliminó el colorante y se lavaron los pozos cinco veces disponiendo en cada uno 50(l de ácido acético al 1%. Por último, se adicionaron 100(l de solución de TRIS base 10 mM, pH 10,5 y se leyeron las placas en un lector BIORAD 550 a 570nm (Skehan et al., 1990).
Análisis de datos 
Los datos comparados fueron los porcentajes de supervivencia obtenidos a partir de las unidades de absorbancia en el caso de la SRB, y la intensidad de fluorescencia expresada en unidades relativas de fluorescencia (URF) en el caso de la resazurina, a fin de establecer las diferencias de respuesta para los dos métodos de viabilidad celular, y así indicar si los métodos proveen resultados comparables. Igualmente, se aplicó el coeficiente de correlación de Spearman, empleando el programa estadístico SPSS (Statistical Product for Service Solutions) versión 13.0 para Windows.
RESULTADOS 
Como los métodos tienen unidades de medida diferentes, la comparación se hizo calculando los porcentajes de supervivencia de cada tratamiento. Los porcentajes de supervivencia se calcularon a partir de la fórmula: 
[image: image1.wmf]-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Log Concentración


Donde (abs/f tto) es la absorbancia o fluorescencia promedio de pozos de tratamiento; (abs/f b) es la absorbancia o fluorescencia promedio de blancos de tratamiento; (abs/f cc) es la absorbancia o fluorescencia promedio de los pozos control de crecimiento tratados con DMSO al 0,2%, por último (abs/f bc) es la absorbancia o fluorescencia promedio del blanco de control.  Para observar la repetitividad de los resultados obtenidos empleando cada método se realizó un segundo ensayo.

Los porcentajes de supervivencia obtenidos al evaluar cada compuesto sintético en las líneas celulares fueron muy similares empleando ambos métodos. Los porcentajes oscilan entre 88 y 116% de supervivencia evidenciando que a las concentraciones utilizadas no se observó un efecto citotóxico sobre las células (tabla 1). Asimismo, cabe resaltar que los porcentajes obtenidos por ambos métodos conservan una tendencia similar y no difieren de manera notable en los dos ensayos realizados, lo que lleva a tener resultados reproducibles.
Tabla 1. Promedio de porcentajes de supervivencia obtenidos al evaluar tres compuestos sintéticos y doxorrubicina HCl  en dos ensayos diferentes empleando dos métodos seleccionados 

	 
	 
	Resazurina
	SRB

	Compuesto
	Concentración (µM)
	SiHa (%)
	MCF-7 (%)
	MKN-45 (%)
	SiHa (%)
	MCF-7 (%)
	MKN-45 (%)

	Urotropina Ensayo I
	10
	90  
	93  
	92  
	96  
	94  
	96  

	
	1
	90  
	96  
	92  
	93  
	97  
	99  

	
	0,1
	89  
	94  
	91  
	97  
	93  
	95  

	Urotropina Ensayo II
	10
	89  
	93  
	90  
	94  
	101  
	100  

	
	1
	90  
	96  
	91  
	96  
	101  
	99  

	
	0,1
	88  
	94  
	90  
	98  
	101  
	99  

	TATD Ensayo I
	10
	100  
	102  
	101  
	101  
	99  
	102  

	
	1
	99  
	100  
	102  
	88  
	100  
	103  

	
	0,1
	99  
	102  
	101  
	91  
	98  
	97  

	TATD Ensayo II
	10
	99  
	102  
	101  
	100  
	100  
	101  

	
	1
	98  
	100  
	98  
	98  
	100  
	100  

	
	0,1
	98  
	102  
	100  
	100  
	99  
	100  

	TATu Ensayo I
	10
	102  
	100  
	101  
	90  
	104  
	102  

	
	1
	101  
	99  
	99  
	93  
	107  
	100  

	
	0,1
	114  
	103  
	111  
	113  
	107  
	104  

	TATu Ensayo II
	10
	98  
	100  
	101  
	91  
	100  
	100  

	
	1
	100  
	98  
	99  
	97  
	100  
	100  

	
	0,1
	116  
	103  
	114  
	96  
	100  
	102  

	Doxorrubicina HCl Ensayo I
	10
	15  
	43  
	81  
	4  
	32  
	36  

	
	1
	67  
	63  
	96  
	19  
	57  
	65  

	
	0,1
	81  
	89  
	107  
	59  
	102  
	98  

	Doxorrubicina HCl Ensayo II
	10
	17  
	44  
	75  
	10  
	17  
	39  

	
	1
	67  
	66  
	93  
	24  
	81  
	72  

	 
	0,1
	84  
	87  
	105  
	55  
	101  
	83  


Por otro lado, el uso de doxorrubicina HCl a una concentración de 10 µM ejerce un efecto citotóxico observado en la representación de un porcentaje de viabilidad menor al 50% en las líneas SiHa y MCF-7 al emplear ambos métodos de viabilidad celular; sin embargo, para la línea MKN-45 el efecto de este agente antineoplásico solo se puede observar empleando el método de SRB. Bajo las demás concentraciones evaluadas de este agente antineoplásico no se observó un efecto citotóxico en ambos métodos (tabla 1).
Al graficar los datos de supervivencia en relación con las concentraciones de doxorrubicina HCl por los dos métodos se observó un comportamiento equivalente; a medida que aumentó la concentración de antineoplásico hubo una disminución en el porcentaje de viabilidad (figura 1). 
Sin embargo, al comparar los resultados obtenidos en el primer ensayo con los derivados del ensayo realizado días después, se observó que los datos de supervivencia que se obtuvieron  empleando el método de SRB son más variables que los datos obtenidos mediante el método de reducción de resazurina, determinando que los resultados conseguidos son reproducibles y constantes bajo las misma condiciones evaluadas.
Con respecto al efecto citotóxico de la doxorrubicina HCl, se pudo observar que la línea más sensible a este agente fue SiHa, seguida de MCF-7 y MKN-45, ratificando el estudio de León et al. (2006) donde observaron la sensibilidad de diferentes líneas tumorales frente a doxorrubicina HCl y taxol (figura 1).
[image: image2.wmf]-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

30

40

50

60

70

80

90

100

110

Log Concetración


Figura 1. Efecto citotóxico de doxorrubicina HCl empleando el método de resazurina (□) y el método de reducción de SRB (∆) sobre cada línea celular. A: SiHa, B: MKN-45 y C: MCF-7. α=0,05 y ± 1 desviación típica.
Seguidamente, para comprobar la hipótesis de la similitud en el comportamiento de porcentajes de supervivencia obtenida en los dos métodos, se aplicó el coeficiente de correlación de Spearman (rs) que indicó el grado de asociación medido por rango que existe entre las variables. Los coeficientes de correlación realizados para cada línea celular mostraron un acercamiento a 1 revelando que los resultados obtenidos por los dos métodos están asociados en forma positiva (tabla 2).
Tabla 2.  Datos obtenidos del coeficiente de correlación de Spearman para cada línea celular.
	 
	Coeficiente de correlación de Spearman
	N
	Prob |p|

	SiHa
	0,9276
	6
	0,0077

	MCF-7
	0,9429
	6
	0,0048

	MKN-45
	0,8857
	6
	0,0188


Con las gráficas obtenidas de la prueba de Spearman, correlacionando ambos métodos se observó que el grado de asociación de las variables para cada línea celular fue cercano a 0,9 lo que expresa un ajuste lineal, teniendo una probabilidad menor de 0,001 en los tres modelos, siendo significativas las regresiones (figura 2 A-C).

[image: image3.wmf]-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

Log Concentraciòn


Figura 2. Correlación entre SRB y resazurina en la valoración de citotoxicidad de doxorrubicina HCl en cada línea celular. A: MCF-7, B: MKN-45 y C: SiHa.

Asimismo, los valores de porcentaje de supervivencia graficados revelan la correlación positiva de ambos métodos, es decir, cuando aumenta el porcentaje de supervivencia en un método, aumenta en porcentaje de supervivencia del otro.
DISCUSIÓN 
Después del periodo de tratamiento de 48 horas, los resultados obtenidos mostraron que en ninguna línea celular los tres compuestos sintéticos causaron disminución significativa en la supervivencia celular empleando los métodos de sulforodamina B y resazurina; no obstante, se encontró que los porcentajes de supervivencia obtenidos a partir de los dos métodos fueron semejantes al evaluar estos compuestos.  
Por otro lado, los valores de supervivencia obtenidos al evaluar doxorrubicina con el método de reducción de resazurina fueron mayores que los obtenidos con el método de tinción con SRB, posiblemente debido al tiempo de contacto de la resazurina con las células. 
En este ensayo las placas tratadas fueron sometidas a resazurina durante cuatro horas permitiendo que la transformación a resorufina fuera de manera continua y acumulativa; contrario a las placas sometidas con SRB donde el tiempo de exposición al colorante fue tan solo de 10 min.
Otra explicación del aumento en el porcentaje de supervivencia al usar resazurina como método de viabilidad celular comparado con SRB, puede estar dada por el hecho de que las células en proceso de apoptosis despliegan rutas pro y anti-apoptóticas, incrementando proteínas que están activamente vinculadas en procesos mitocondriales y energéticos (Holst y Oredsson, 2005; Hamid et al., 2004; Majors et al., 2007), siendo esto un punto importante para una mayor metabolización y transformación de resazurina a resofurina, lo cual es congruente con un incremento de fluorescencia.

Otro factor para destacar es la variabilidad en los resultados. Los datos de viabilidad celular obtenidos mediante el uso de resazurina mostraron desviaciones mínimas en ambos ensayos realizados soportando la idea de que el método y los resultados obtenidos por éste son reproducibles, diferente a lo observado con SRB donde las desviaciones estándar de los resultados fueron altas infiriendo que esta variabilidad está ligada a la manipulación mecánica a la que están expuestas las placas, siendo necesarios los lavados rutinarios y la disposición de diferentes solventes parar obtener una medida de número celular (Skehan et al., 1990).
Es por ello que para emplear este tipo de colorante se requiere la automatización del método con el fin de disminuir la variabilidad de los resultados. Más aún, autores como Hoslt y Oredsson (2004) han descrito que el uso de un solo método de tinción celular puede ser un riesgo potencial ya que puede sesgar los resultados cuando se realizan valoraciones de citotoxicidad.
Los resultados obtenidos en este ensayo muestran que el método resazurina y el método de SRB empleados bajo las condiciones establecidas generan resultados comparables. Esto puede estar explicado por la diferencia de medida de los métodos; mientras la resazurina, por medio de oxido-reductasas presentes en la mitocondria de células viables, transforma la resazurina a resorufina fluorescente para obtener una medida indirecta de viabilidad celular, la sulforodamina B lo hace en relación con la cantidad de proteínas celulares asociadas al colorante para obtener una medida de número de células presentes (Skehan et al., 1990).
Es por ello que para el desarrollo de un ensayo de citotoxicidad se deben considerar dos factores importantes: primero, la cantidad del tiempo disponible y la variable por medir (Putman et al., 2002). Así, cabe anotar que para ensayos donde es importante tener una aproximación del comportamiento y la viabilidad de las células, la resazurina es una buena elección ya que evalúa la actividad metabólica celular y puede inferir la respuesta de un efecto citotóxico o proliferativo de compuestos valorados, y el método de SRB es un método empleado para medir de manera apropiada componentes y residuos celulares (Slater, 2001).

Así, con los resultados obtenidos en este ensayo, sugerimos que para evaluar la citotoxicidad de compuestos con potencial actividad citotóxica sobre líneas tumorales de origen humano, el método de resazurina resulta ser más sensible y reproducible, por tanto es útil en ensayos rutinarios.
Referencias bibliográficas
American Type Culture Collection (ATCC). Cell lines and Hybridomas. <http://www.atcc.org/common/catalog/cellBiology/cellBiologyIndex.cfm>.  [Fecha de consulta: octubre 8 de 2009].

Anoopkumar-Duke, S., Carey, J.B., Conere T. et al. 2005. Resazurin assay of radiation response in cultured cells. The British Journal of Radiology 78: 945-947.
Benavides, T., Martínez, V., Mitjans, M., Infante, M. R., Moran, C., Clapés, P., Clothier, R., Vinardell, M. P. 2004. Assessment of the potential irritation and photoirritation of novel amino acid-based surfactants by in vitro methods as alternative to the animal tests. Toxicology 201: 87-93.
Cordero, C.P., Gómez, S., León, C. J., Morantes, S. J., Aristizábal, F. A. 2004. Cytotoxic activity of Compounds Isolated from Colombian plants. Fitoterapia 75: 225-227.

Cordero, C..P, Aristizábal, F. A. 2002. Evaluación preliminar in vitro de actividad citotóxica en extractos vegetales, empleando métodos colorimétricos. Revista Colombiana de Biotecnología 3: 100-106.
Freshney, I. 2000. Culture of animal cells: a manual of basic technique. 4t Edition. New York: John Wiley and Sons. 589 p.
Hamid, R., Rotshteyn, Y., Rabadi, L., Parikh, R. y Bullock, P. 2004. Comparison of Alamar blue and MTT assays for high throught-put screening. Toxicology in Vitro 18: 703-710.

Holst, C. M., Oredsson, S. M. 2005.  Comparison of three cytotoxicity tests in the evaluation of the cytotoxicity of a spermiine analogue on human breast cancer cell lines. Toxicology in Vitro 19: 379-387.

Leon, C. J., Gómez, S. M., Morantes, S. J., Cordero, C. P., Aristizábal, F. A. 2006. Caracterización del perfil de sensibilidad de un panel de líneas celulares para valoración de citotoxicidad in vitro. Biomédica 26: 161-168.
Lieberman, M., Patterson, G., Moore, R. 2001. In vitro bioassays for anticancer drug screening: effects of cell concentration and other assays parameters on growth inhibitory activity. Cancer letter 173: 21-29.
Magnani, E. y Bettini, E. 2000. Resazurin detection of energy metabolism changes in serum-starved PC12 cells and of neuroprotective agent effect. Brain Research protocols 5: 266-272.

Monks, A., Scudiero, D., Skehan, P., Shoemarker, K. P., Vistica, D., Hose, C., Langley, J., Cronise, P., Vaigro-Wolff, A., Gray-Goodrich, M., Campbell, H., Mayo, J., Boyd, M. 1991. Feasibility of a High-Flux Anticancer Drug Screen using a diverse panel of culture human tumor cell lines. Journal of the National Cancer Institute 83: 757-766.

Morantes, S. J., Páez, A., Cordero, C. P., Rincón, J. y Aristizábal, F. A. 2006. Análisis fitoquímico y de actividad citotóxica de fracciones aisladas del extracto etanólico total de Acnistus arborescens. Acta Farm Bonaerense 25 (4): 491-6.

Pagé, B., Pagé, M. y Noel, C. 1993. A new fluorometric assay for cytotxcicity measurements in vitro. International Journal of Oncology 3: 473-476.
O´Brien, J., Wilson, I., Orton, T. y Pognan, F. 2002. Investigation of the Alamar Blue (resazurin) fluorescent dye for the assessment of mammalian cell cytotoxicity. European Journal of Biochemistry 267: 5421-5426.
Putnam, K., Bombick, D. y Doolittle, D. 2002. Evaluation of eight in vitro assays for assessing the cytotoxicity of cigarette smokes condensate. Toxicology in Vitro 16: 599-607.
Rasmussen, E. S. 1999. Use of fluorescent redox indicators to evaluate cell proliferation and viability. In Vitro and Molecular Toxicology 12: 47-58.
Rivera, A., Nuñez, M., Morales, M. y Nathan-Joseph, P. 2004. Preparation of cage amine 1, 3, 6, 8-tetraazatricyclo [4.3.1.13,8] undecane. Short Communication. Tetrahedron Letters 45 (41): 7563-7565.
Skehan, P., Storeng, R., Scudiero, D., Monks, A., McMahon, J., Vistica, D. et al. 1990. New Colorimetric Cytotoxicity Assay for Anticancer-Drug Screening. Journal of the National Cancer Institute 82: 1107-1112.
Slater, K. 2001. Cytotoxicity tests for high-throughput drug discovery. Current Opinion in Biotechnology 12: 70-74.
Shoemaker, R. 2006. The NCI60 human tumor cell line anticancer drug screen. Nature Reviews in Cancer 6: 813-23.
Simikins, R. y Wright, G. 1955. Nitrolysis of 1,3-6,8-Diendomethylene-1,3,6,8-tetrzacyclodecane. Journal of American Chemistry Society 77: 3157-3159.

Zalata, A., Lammertijn, N. Christophe, A. y Comhaire, F. 1998. The correlates and alleges biochemical background of the resazurin reduction test in semen. Int J Androl 21: 289-294.
Zhang, H., Du, G., Zhang, J. 2004. Assay of mitochondrial functions by resazurin in vitro. Acta Pharmacologica Sinica 25: 385-389.
� EMBED Prism4.Document  ���





� EMBED Prism4.Document  ���





� EMBED Prism4.Document  ���





B.





A.





C.




















Porcentaje de supervivencia





[Promedio de abs/f pozos tto – Promedio de abs/f pozos blanco de tto�]


[Promedio de abs/f pozos cc – Promedio de absorbancia/fluorescencia pozos bc]  *100


(Ecu 1)








( Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Farmacia, Grupo de Farmacogenética del Cáncer. Bogotá, Colombia. � HYPERLINK "mailto:lmescobarma@unal.edu.co" �lmescobarma@unal.edu.co�; � HYPERLINK "mailto:faaristizabalg@unal.edu.co" �faaristizabalg@unal.edu.co� 


*( Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Bogotá, Colombia.





[image: image4.wmf]-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

Log Concentraciòn

[image: image5.wmf]-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Log Concentración

[image: image6.wmf]-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

30

40

50

60

70

80

90

100

110

Log Concetración

[image: image7.emf]0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00

% de supervivencia SRB

20,00

40,00

60,00

80,00

% de supervivencia Resazurina

[image: image8.emf]30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00

% de supervivencia SRB

70,00

80,00

90,00

100,00

110,00

% de supervivencia Resazurina

[image: image9.emf]0,00 30,00 60,00 90,00 120,00 150,00

% de supervivencia SRB

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

% de supervivencia Resazurina

_1272434004.bin

_1316857862.bin

_1272433085.bin

